项目名称：南方报业南海基地2018-2020年高压电气设备维护保养

项目编号：ZB201743

招标文件

招标人：广东南方报业传媒集团有限公司

2017年 11 月

目录

第一章 招标公告	4

1. 招标条件	4

2. 项目概况与招标范围	4

3. 投标人资格要求	4

4. 招标文件的获取	4

5.投标文件递交	5

6. 开标时间与地点	5

7. 发布公告的媒介	5

8. 联系方式	6

附件：投标申请表	7

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	11

1.1 项目概况	11

1.2 资金来源和落实情况	11

1.3 招标质量要求	11

1.4 合格投标人	11

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	12

1.8 计量单位	12

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	13

2.3 招标文件的修改	13

2.4 招标文件的异议	13

3. 投标文件	14

3.1 投标文件的组成	14

3.2 投标报价	14

3.3 投标有效期	14

3.4 投标保证金	15

3.5 资格审查资料	15

3.6投标文件的编制和数量	16

4. 投标	16

4.1 投标文件的密封和标记	16

4.2 投标文件的递交	16

4.3 投标文件的修改与撤回	17

5. 开标	17

5.1 开标时间和地点	17

5.2 开标程序	17

5.3开标异议	18

6.评标	18

6.1 评标委员会	18

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

7. 合同授予	19

7.1 定标方式	19

7.2 中标候选人公示	19

7.2 评标结果异议	19

7.3中标候选人履约能力审查	19

7.4 中标通知	19

7.5 签订合同	19

8. 纪律和监督	20

8.1 对招标人的纪律要求	20

8.2 对投标人的纪律要求	20

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	20

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	20

8.5 投诉	20

附件一：开标记录表	22

第三章 评标办法（综合投票法）	23

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

3. 评标程序	23

附表一：《资格性和有效性审查表》	25

第四章 合同主要条款	26

第五章 投标报价	32

第六章 项目要求	33

第七章  投标文件格式	34

投标文件目录	35

一、资格审查文件	36

1、投标函	36

2、法定代表人证明书	37

3、授权委托书	38

4、投标人资格要求文件（如下文件须提供复印件加盖单位公章）	39

二、投标书	40

1、标书款及投标保证金缴纳凭证（银行转账证明）	40

2、退投标保证金说明	40

3、投标报价表（格式见第五章投标报价表）	41

4、企业简介（简要介绍企业规模、信誉、获奖情况等资料）	41

5、类似项目业绩情况	42

6、本项目实施服务方案	43

7、投标人认为需要补充的其他资料（由投标人自行补充）	43

# 第一章 招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目南方报业南海基地2018-2020年高压电气设备维护保养（项目编号：ZB201743）由广东南方报业传媒集团有限公司进行招标事宜。其旗下公司（单位）南方报业传媒基地（佛山）有限公司为项目出资人，资金自筹，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

为加强电气设备及其相关设施的运行管理，减少电气设备设施故障造成的损失，保证用电质量和提高电网运行的可靠性，现对南方报业南海基地2018-2020年高压电气设备维护保养项目进行公开招标。本项目合同期3年，项目地点位于佛山市南海区里水镇（街道）和顺里和北路8号南方报业传媒集团南海基地。本项目维护保养的主要内容包括：维护高压柜（45）面的巡视、维护、检修；高压进线电缆，共1641米的巡视、维护、检修；高压电房（ 4 ）间的清洁、防小动物安全措施的落实等。具体信息详见招标文件，欢迎合格的投标人前来参与。

## 3. 投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

3.2投标人必须同时具备国家电管部门颁发的五级（含五级）以上承装类、承修类、承

试类电力设施许可证；

3.3 本项目不接受联合体投标;

3.4已登记报名。

## 4. 招标文件的获取

符合资格的投标人应在 2017 年 11 月24 日至2017年12月4日完成以下报名手续，同时登录招标人网站（http://www.southcn.com/zbtb/zbgg/node_374095.htm）下载电子招标文件。

- 标书款缴纳：投标人应以自有对公账户将标书款（招标文件每套售价 200  元，售后不退。）转账至以下招标人账户。汇款时，需在汇款单备注栏添加“ZB201743 标书款”。

招标人账户：

单 位：广东南方报业传媒集团有限公司

开 户 行：建设银行广州五羊新城支行

账 号：44001400905050081333

投标人应在开标前向招标人财务部领取发票。发票领取地点为广州市广州大道中289号南方报业传媒集团3号楼308室。领取发票时，投标人必须向招标人财务部提供公司名称及纳税人识别号（或统一社会信用代码），否则发票无法开具。

- 报名预登记：填写投标申请表（格式见附表）并加盖法人公章，连同标书款汇款凭证，扫描成PDF格式文件发送至招标方邮箱。招标方邮箱： nfzbtb@nfmedia.com

- 报名确认：以电话联系方式与招标人联系办理确认手续，以完成最终报名确认。报名确认联系人：朱先生，联系电话：020-83003121。

## 5.投标文件递交

- 投标文件递交时间为2017年11月24日15时00分至2017年12月14日16时00分。

- 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年12月14日16时00分，地点为广州大道中289号南方报业传媒集团3号楼601室。

- 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 本项目不接受投标人以快递的形式递交投标文件。投标人递交招标文件时必须向招标人代表出示报名费发票，否则招标人代表有权拒收投标文件。

## 6. 开标时间与地点

  - 开标时间：2017年12月14日16时00分。

  - 开标地点：广州大道中289号南方报业传媒集团3号楼601室。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 南方日报、南方都市报、招标人网站（http://www.southcn.com/zbtb/zbgg/node_374095.htm）上发布。

## 8. 联系方式

招 标 人：广东南方报业传媒集团有限公司

地    址：广州大道中289号南方报业传媒集团

邮    编：        510601

联 系 人：  朱先生    邓小姐

电    话：   020-83003121 、83003108

电子邮件：    nfzbtb@nfmedia.com

网    址： http://www.southcn.com/zbtb/zbgg/node_374095.htm

开户银行：  建设银行广州五羊新城支行

账    号：  44001400905050081333

2017年11月24日

### 附件：投标申请表

### 投标申请表

广东南方报业传媒集团有限公司：

我公司已认真阅读本项目招标公告及相关资料,并确信已完全符合招标公告所列的报名条件和要求,愿以积极认真的态度申请参与投标，申请资料如下：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人全称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 传真 |  |
| 手机 |  |
| 企业资质 （按投标人资格要求） |  |

后附：

1、投标人资格证明文件。

2、标书款缴纳凭证

投标人（盖章）：

年   月   日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广东南方报业传媒集团有限公司 地址：广州市广州大道中289号 联系人：朱先生 电话：020-83003121 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 南方报业南海基地2018-2020年高压电气设备维护保养 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告投标人资格要求。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 疑问提交时间：投标截止前5天。 提交疑问方式：发送电子邮件 文件格式要求：PDF格式 招标人邮箱：nfzbtb@nfmedia.com |
| 2.2.2 | 招标人澄清/修改招标文件的截止时间 | 招标人澄清、修改或答疑期限：在投标截止日期前3 天； 招标人澄清、修改或答疑方式：网上答疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| \ | 现场勘查 | (不组织 (组织，踏勘集中时间：2017年12月6日15时00分 踏勘地点：佛山市南海区里水镇里和北路8号南方报业传媒集团产业基地 踏勘联系人：陈先生 踏勘联系电话：0757-85120835 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 | 本项目不设最高投标限价。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行转账，应在投标文件递交截止时间之前到达招标人保证金账户。保证金必须由投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。 投标保证金的金额：￥10,000.00元（大写：壹万元整） 招标人账户： 单 位：广东南方报业传媒集团有限公司 开 户 行：建设银行广州五羊新城支行 账 号：44001400905050081333 投标人汇投标保证金时，需在填写汇款备注栏时添加 “ZB201743投标保证金”。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| \ | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.6 | 投标文件数量 | 投标文件正本一份, 副本三份。电子文档一份（光盘或U盘，请附包装且注明投标单位名称，没有刻录光盘或U盘的须在开标后将电子文档发至招标人邮箱），唱标信封一份。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 项目名称（投标文件）： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间和地点：见招标公告 |
| 6.1 | 评标委员会组成 | 由招标人自行组建评标委员会 |
| \ | 资格审查方式 | 资格后审 |
| \ | 评标办法 | 综合投票法 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | http://www.southcn.com/zbtb/zbgg/node_374095.htm |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1参照《中华人民共和国招标投标法》、《南方报业传媒集团招标管理规定》等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：广东南方报业传媒集团有限公司。

1.1.3 本招标项目名称：南方报业南海基地2018-2020年高压电气设备维护保养。

1.1.4 本招标项目商务和技术要求：见本招标文件第四章合同主要条款和第六章项目要求。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：自筹。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：已落实。

### 1.3 招标质量要求

1.3.1 本招标项目的质量要求：见本招标文件第四章合同主要条款和第六章项目要求。

### 1.4 合格投标人

1.4.1 投标人应具备承担本项目要求的资格、能力和信誉。

（1）投标人资格要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）投标报价；

（6）项目要求；

（7）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、答复，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前发送电子邮件给招标人（提交疑问的文件需加盖企业公章，并以PDF的格式发送），要求招标人对招标文件予以澄清。发送电子邮件地址和时间见投标人须知前附表。

2.2.2招标文件的澄清将通过招标人的网站统一公布。招标人将在投标截止期3日前通过招标人网站（http://www.southcn.com/zbtb/wsdy/node_374093.htm）答复给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3澄清内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。澄清文件将作为招标文件的一部分，视为签订合同和项目结算的依据。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以通过招标人网站统一发布修改招标文件的内容。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2修改内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。修改的文件将作为招标文件的一部分，视为签订合同和项目结算的依据。

### 2.4 招标文件的异议

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

2.4.2对招标文件的异议的答复通过招标人的网站统一公布，答复内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。答复文件将作为招标文件的一部分，视为签订合同和项目结算的依据。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 具体要求详见本招标文件第七章。

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标报价”的要求填写相应表格。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4投标报价有算术错误及其他错误的，修正方式详见本招标文件第三章3.1.3条款。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标人网站统一公告，公告内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

招标人开户银行

单    位：广东南方报业传媒集团有限公司

开 户 行：建设银行广州五羊新城支行

账    号：44001400905050081333

标书款及保证金到账咨询电话：020－83003087

投标人汇投标保证金时，需在填写汇款备注栏时添加 “ZB201743投标保证金”。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 如无质疑或投诉，未中标的投标保证金将在中标公示期结束后10日内退还（不计算银行利息）；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后10日内退还（不计算银行利息）。

3.4.4中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约保证后（如有要求）予以退还（不计算银行利息）。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质要求。

3.5.1应附投标人资格或者资质证书副本以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

### 3.6投标文件的编制和数量

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.6.3 投标文件正本一份, 副本三份，电子文档一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.6.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，统一A4印刷本(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)，纸质封面，使用书式装订，不得用活页装订。

3.6.5 投标人应单独密封提交《唱标信封》一份，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样，《唱标信封》封装内容详见第七部分投标文件格式。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人将拒绝以下情况的投标文件：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

- 没有按本章第4.1项要求密封的投标文件。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人补充、修改的内容或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起10日内退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。投标人在投标截止时间后修改或撤回投标文件的，投标保证金予以没收。

4.3.4补充、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）由招标人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、标书款和投标保证金的递交情况、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（7）开标结束。

### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人自行组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期3个工作日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.5 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.4联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，或有违廉洁自律的，有权向招标人监督部门署名投诉。

8.5.2 投诉受理部门：南方报业传媒集团监察审计部

地  址：广州大道中289号南方报业传媒集团3号楼10楼1014室（监察室）

电  话：020-83000422、020-83000112

电  邮：lzjd@nfmedia.com

邮  编：510601

## 附件一：开标记录表

南方报业南海基地2018-2020年高压电气设备维护保养开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分     开标地点：

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 是否已交投标保证金 | 是否已交标书款 | 投标报价（元） | 投标报价所含增值税税率 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：         投标人代表：           记录人：          监标人：            .

# 第三章 评标办法（综合投票法）

## 1. 评标方法

- 评审方法采用综合投票法。综合投票法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照投标人的投标报价、服务方案、企业综合实力等情况综合考虑，由评委投票，得票最高为中标候选人的评标方法。

- 只通过初步评审的有效投标人方有资格进入综合投票。

## 2. 评审标准

- 初步评审标准

2.1.1 资格性评审标准：见附表一；

2.1.2 有效性评审标准：见附表一。

- 综合投票

按照投标人的投标文件投标报价、服务方案、企业综合实力等情况综合考虑，由评委投票。

## 3. 评标程序

- 初步评审：

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准，先对投标文件进行初步审查。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（4）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（5）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 详细投票

- 按照通过初步评审的有效投标人的投标报价、服务方案、企业综合实力等情况综合考虑，由评委投票。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 汇总排序：按照得票数量进行排序，按照得票数量进行排序，得票相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得票且投标报价相同的，由评标委员会就相同的再次投票确定其排序的先后。

- 推荐中标候选人：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且得票排名最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐1名中标候选人,并撰写评标报告。

附表一：《资格性和有效性审查表》

| 条款号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标人资格要求 | 1.在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；2.投标人必须同时具备国家电管部门颁发的五级（含五级）以上承装类、承修类、承试类电力设施许可证；3.本项目不接受联合体投标：4.已登记报名。 |
| 有效性审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，招标文件要求提交备选报价的除外。 |
|  | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 实质性响应 | 没有其他未实质性响应文件的要求的 |

# 第四章 合同主要条款

委托方（以下简称甲方）：南方报业传媒基地（佛山）有限公司

受托方（以下简称乙方）：

为加强电气设备及其相关设施（以下简称电气设备设施）的运行管理，减少电气设备设施故障造成的损失，保证用电质量和提高电网运行的可靠性，根据《中华人民共和国合同法》和有关电力政策法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对其电气设备设施实行专业化、一体化管理的有关事宜，订立本合同。

第一条 电房位置

电房座落位置：佛山市 南海 区 里水 镇（街道）和顺里和北路8号          。

第二条 服务项目和内容

甲方委托乙方代管的范围是专用变压器客户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线柜出线开关之间连接的电气设备，具体的项目包括（在括号内填写代管各种设备设施的数目）：

1.高压柜（45）面的巡视、维护、检修；

2.高压进线电缆，共   1641     米的巡视、维护、检修；

3.高压电房（ 4 ）间的清洁、防小动物安全措施的落实；

4.其他补充项目：

具体的服务内容和要求见合同附件。

第三条 合同期：

本合同合同期为      年，自     年     月     日起至       年     月    日止。

第四条 服务费用的计算、支付时间和支付方式

1.服务费用：代管电气设备设施的月服务费 ¥        元，大写：          ；合同总额¥          元，大写：          。

2.支付方式：每半年支付一次费用，银行转帐支付。在收到乙方开具的增值税专用发票后的一个月内支付乙方上个半年度的服务费用。

3.甲方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司

纳税人识别号：914406007750753584

地址：佛山市南海区和顺里和路

电话：0757-85126061

开户行：中国农业银行佛山南海南宝支行

账号：44522101040007804

4.乙方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

5.代管电气设备设施项目范围外的其他电气设备的维护、检修和改造服务费用，每次再由甲、乙双方商议确定。

第五条 甲方的权利和义务

1.不得妨碍乙方依法或依本合同规定所开展的管理工作，对乙方的管理工作有监督权、检查权和建议权。

2.甲方具有电气操作资质的电工，可以对代管电气设备中的低压柜出线开关进行停、送电操作，每次操作完毕后，必须由专人在半个工作日内向乙方通报，并会同乙方的设备管理人员检查相关设备的运行状况是否安全完好。

3.对代管电气设备设施进行改建、扩建等可能损坏代管电气设备设施的行为前，必须与乙方协商。

4.负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

5.按照有关电力法规、政策和规程，正确、安全用电。

6.协助乙方做好代管设备设施的管理工作和宣传教育活动。

7.保证代管的电气设备设施必须符合相关法规、规程中的标准。

8.按本合同规定的时间、金额、方式支付报酬给乙方。

9.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

10.因甲方的工作生产区域内的治安、生产管理原因，导致乙方工作人员的人身伤害，甲方需承担责任。

第六条 乙方的权利和义务

1.对甲方执行有关的电力法规、政策、规程和正确、安全用电等具有建议权。

2.根据服务项目和服务内容，依据本合同的规定收取代管服务报酬。

3.根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展各项管理活动。对各项服务管理工作做好书面记录，建立代管电气设备设施的管理档案，每月向甲方报送《设备月度运行报告》。

4.不得擅自改变代管电气设备设施的使用功能，如需改建、扩建及完善配套项目，须经甲方同意后方可实施，未经甲方同意而造成的损失由乙方承担。

5.免费为代管用户的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验。

6.免人工费为代管的电气设备设施进行故障检修、规范的保养和维护。

7.根据甲方的需要，为甲方制定最佳用电方案、特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。

8.接受地方电力主管部门的监督和管理，接受甲方的监督和检查。

9.乙方不承担代管电气设备设施管理范围外的其他一切设备、人身安全责任和因代管设备（非保养维护不当引起的）故障造成生产经营的直接和间接的损失。

10.非甲方工作生产区域内的治安管理原因，乙方承担乙方的工作人员在甲方工作生产区域内的人身安全责任。

11.为代管范围内的10kV电气设备按国家规范每年进行1次预防性试验，并提交《试验报告》。

第七条 管理服务目标

1.所有代管电气设备外观完好，各部件能正常工作。

2.变压器室、高低压电房清洁，各类防小动物措施完善。

第八条 违约责任及免责条款

1.甲方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，影响乙方服务工作，乙方有权要求甲方限期改正，甲方超过限期仍不改正的或整改不符合要求的，乙方有权单方面终止合同，不需承担由此产生的责任。

2.甲方的电工对低压柜出线开关进行停、送电操作失误，或操作完毕后没有及时通知乙方进行检查的，由此发生电气设备设施故障等造成的损失，由甲方承担责任。

3.甲方违反电力法规、政策和规程等用电，如电气设备超负荷、过电流或者产生谐波源运作等造成损失和事故的，由甲方承担责任。

4.甲方对代管电气设备设施进行改建、扩建等可能损坏代管电气设备设施的行为前，未与乙方协商，或未协商一致就擅自实施而造成电气设备设施故障或损坏的，由甲方承担责任。

5.甲方未按合同规定支付乙方报酬的，每延误一天，需按未付金额的万分之五支付利息给乙方；超过两个月仍未付清应付报酬的，乙方有权单方面终止合同，且不需承担由此产生的责任。

6.乙方未按照合同约定完成服务工作的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方超过限期仍不整改的或整改不符合要求的，甲方有权单方面终止合同，不再支付任何费用并有权要求乙方支付本合同总金额30%的违约金。

7.乙方未能按合同要求建立代管电气设备设施的管理档案的，乙方应向甲方支付未建立档案期间服务报酬的10％作为违约金。

8.乙方未经甲方同意擅自改变代管电气设备设施使用功能的，甲方有权要求乙方恢复原状，由此造成的损失由乙方承担。

9.对电力管理部门安全检查中发现的问题，如果由于乙方的原因，未能及时进行整改和检修，造成不能通过安全检查的，由乙方承担责任，且每出现一次须向甲方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方的所有损失。

10.因乙方设备管理人员操作不当等原因造成代管电气设备设施发生故障的，由乙方承担损坏电气设备设施的维修和更换费用，对于因故障造成甲方损失则由乙方承担。

11.因乙方设备管理人员操作不当或乙方疏于管理等原因，造成代管电器设备设施发生故障，给甲方或甲方工作人员或第三人造成人身或财产损害的，乙方须承担相应的法律责任并赔偿受损方的所有损失。

12.在项目实施过程中，如发现乙方针对本项目的维保人员服务质量和服务意识不到位，甲方可要求乙方更换直至满足项目要求。

13.本合同执行期间，如遇不可抗力，如战争、水灾、地震、雷击、火灾、政策法规改变等，致使代管电气设备设施损毁或本合同内容发生重大改变的，双方均有权要求解除本合同，且不需承担违约责任。

第九条 其他事项

1.甲乙双方可对本合同的条款进行修订、更改和补充，但须以书面签订的补充协议为准，补充协议与本合同具有同等效力。

2.本合同之附件均为合同有效组成部分；本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力，但不得有修改痕迹。

3.本合同所述的法规、政策和规程均为合同签订之时国家颁布的有效的法规、政策和规程。

4.本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请当地电力主管部门——供电所进行调解，调解不成时，任何一方可向代管设备所在地的人民法院提请诉讼。

5.其它补充条款：

注：在合同期内对托管设备的继保装置免费进行三次检测试验 。

6.本合同一式七份，甲、乙各执叁份，呈送当地供电所备案一份。

甲方：南方报业传媒基地                乙方：

（佛山）有限公司

法定代表人：                           法定代表人：

（或授权代表）                        （或授权代表）

2017年    月    日                      2017年    月    日

附件

南海基地高压电气设备设施

维护保养要求

南海基地高压电气设备设施维护保养对象包括印务基地的39个高压柜和1266米高压进线电缆，以及百世物流园区6个高压柜和375米高压进线电缆。

一、服务时间

1.维保单位在合同期内免费提供24小时电话支持服务，即我厂设备出现问题，能随时联系维保单位进行电话咨询。

2.对配电房高压电气设备的巡检及保养，按时间周期分为周检、月检、年检三个方面。

3.保养时间需在非生产时段进行。

二、服务要求

1.每周两次对保养范围内电气设备进行巡视检查，抄录运行数据。

2.每周抄录一次有功电度、无功电度，计算功率因数，及时跟踪力率考核情况，对不合格的提出建议。

3.每月提交《电气设备月度运行情况报告》，分析用电情况，提出用电建议。

4.每月检查配电房（ 4 间）防小动物措施情况、通风情况、照明情况以及绝缘工器具试验情况。

5.每年对高压电器设备进行一次维护和检修。

6.在巡视检查和保养过程中，当发现设备存在故障需要维修或者更换零配件时，应及时告知我方，或与我方协商，由我方决定是否进行维修或更换零配件。

7.每次完成巡检、保养后，维保单位应出具“巡检报告”或“维修报告”，反映在巡检中发现的问题隐患，如实反映各设备运行情况，并由双方签字确认。

三、服务内容

1.周检主要内容：

（1）检查高压柜信号灯是否正常；

（2）检查高压柜柜内照明是否正常；

（3）检查高压开关是否正常工作，少油开关油位是否正常；

（4）检查高压PT柜的电压表指示是否正常；

（5）检查高压PT柜计量监测装置是否显示故障；

（6）对可视的高压电缆头进行外观检查及维护。

2. 月检主要内容：

（1）检查带电夹、跌落式熔断器的上下卡位是否有发热或电弧现象；

（2）检查接地线是否齐全并符合要求；

（3）检查刀开关的灭弧罩是否松脱；

（4）查电容器投切转换开关是否正常工作；

（5）检查无功补偿自动控制器的参数设置是否在正常范围内；

（6）检查电压转换开关是否能正常工作；

（7）测量每组电容器的容量。

3. 年检主要内容：

（1）检查高压柜金属架是否接地；

（2）对刀开关进行分合闸操作，检查分合闸情况，对损坏的刀开关进行维修或更换；

（3）检查一次、二次线路的搭接处的螺栓是否紧固；

（4）对设备带电时不能粘贴时示温片的部位补贴示温片；

（5）对设备带电时不能检查的高压电缆头进行外观检查；

（6）完成高压电柜内外及电房的清洁。

以上保养，在服务期内均免费进行。保养必须在非生产时段进行，不得影响生产。

四、突发故障维修服务要求

1.遇突发故障，我部门人员无法处理时，维保公司应能在接到报修电话24小时内免费派技术人员上门维修（含周六、日）。

2.维修保养过程中出现需要更换零件的情况，维保单位需先与我方协商。因维保人员技术、备件等维保方原因需要多次到厂服务的，仅按1次上门服务计算。所需路费、工时由维保单位负责。

3.如遇更换维保单位提供的耗材等，需与我方使用人员确认，如出现因耗材不达标造成印刷质量问题的，由维保单位负责。

4.每次保养、维修后，均应提供“保养（检修）报告”，内容包括工作内容、更换零件的内容、工时等。由双方签字确认。

# 投标报价

1、投标报价格式

#### 报价一览表

采购项目名称：　         　　采购项目编号：

| 单价(元/年） | 合同期（年） | 总报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | （大写）人民币 元整（￥ ） |
| 投标报价所含增值税税率： % |

注：1. 此表总报价是所有需招标人支付的金额总数。投标人须以人民币作为报价币种。

- 总报价中必须包含完成本项目招标范围内的成本、合同实施过程中应预见和不可预见费用、税金、利润等，中标后，招标人不再额外支付招标范围内费用。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 项目要求

# 一、项目地点：佛山市南海区里水镇（街道）和顺里和北路8号南方报业传媒集团南海基地。

二、合同期：3年。

三、本项目维护保养服务要求：详见本招标文件第四章合同主要条款，投标人中标后必须按照合同要求执行。

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 投标文件目录

一、资格审查文件

1.投标函（格式附后）；

2.法定代表人证明书（格式附后）；

3.授权委托书（格式附后）；

4.投标人资格要求文件（如下文件须复印件加盖法人公章）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件等证明资料；（2）国家电管部门颁发的五级（含五级）以上承装类、承修类、承试类电力设施许可证。

二、投标书

1.标书款及投标保证金缴纳凭证（银行转账证明）；

2.退投标保证金说明（格式附后）；

3.投标报价表（格式见第五章投标报价表）；

4.企业简介（简要介绍企业规模、信誉、获奖情况等资料，格式附后）；

5.类似项目业绩情况（格式附后）；

6.本项目实施服务方案（格式附后）；

7.投标人认为需要补充的其他资料（由投标人自行补充）。

说明：

1.投标人在投标文件中不得提供虚假材料，若经招标人发现查实有虚假材料的，将没收投标人的投标保证金，中标的，还将取消其中标资格。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1投标报价表（若唱标信封中的报价表与投标文件正本中的报价表不一致，以唱标信封中的报价表为准。）

2.2 投标函

2.3法定代表人证明书、授权委托书

2.4 投标保证金交付凭证复印件

2.5退投标保证金说明（正本）

以下文本为本招标文件要求的格式：

## 一、资格审查文件

### 1、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以招标文件规定的内容进行投标，按合同约定实施和完成项目内容，质量达到           。

2．我方承诺同意并按照招标文件的约定进行投标事宜，在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。本投标文件的投标有效期为投标文件递交截止时间起90天。

3．我方保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

4．近三年内投标人在与招标人的合作过程当中不存在骗取中标或者不履行合约的行为，且近三年内在经营活动中没有重大违法记录.

5．我方没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，我方没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

6．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

9．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### 2、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 3、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件、委托代理人身份证明复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

此处附法定代表人身份证明复印件、委托代理人身份证明复印件

### 4、投标人资格要求文件（如下文件须提供复印件加盖单位公章）

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件等证明资料；（2）国家电管部门颁发的五级（含五级）以上承装类、承修类、承试类电力设施许可证。

## 二、投标书

### 1、标书款及投标保证金缴纳凭证（银行转账证明）

### 2、退投标保证金说明

广东南方报业传媒集团有限公司:

我方为   项目名称         的投标[项目编号为：        ]所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | (省(市（县）(银行(（分支行、处、所） | 联系人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |
| 备注：1、收款人名称与投标人名称必须一致；2、招标人将根据以上信息退还投标保证金，请投标人确保上述信息填写准确无误，如因投标人填写错误而导致无法退还投标保证金的情形发生，招标人概不负责。 |

投标人（公章）：

日  期：

### 3、投标报价表（格式见第五章投标报价表）

### 4、企业简介（简要介绍企业规模、信誉、获奖情况等资料）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |  |
| 注：表格后可附投标人对企业简介的文字、图片等形式的描述。 |

### 5、类似项目业绩情况

自2014年1月1日起至今完成的类似项目

| 序号 | 项目名称 | 项目实施地 | 合同金额 （万元） | 业主名称 | 业主联系方式 | 业主项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 附：表格后面务必附每个项目的合同。 |

### 6、本项目实施服务方案

投标人应针对招标文件提出的要求，根据投标人自身实际情况作出描述，方案内容应包括但不限于以下内容：

- 本项目人员配置方案（格式要求见表格：拟任执行管理及及技术人员情况表）；

- 维护保养实施措施、方法、步骤；

- 与招标人的沟通计划；

- 与本项目所在地当地供电局的沟通计划；

- 其它重要事项说明及承诺。

拟任执行管理及技术人员情况表

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 注：应附上述人员资格证书、身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。投标人中标后不得随意更换表格中的人员，若确须更换，必须经招标人同意。在项目实施过程中，如发现中标人针对本项目的维保人员服务质量和服务意识不到位，招标人可要求中标人更换直至满足项目要求。 |

### 7、投标人认为需要补充的其他资料（由投标人自行补充）

# Text boxes

请将银行转账证明粘贴在此